{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","医保一级分类","医保二级分类","医保三级分类","医保特征","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"一次性压力传感器","14-基础卫生材料","16-测压导管","11-压力监测套件","/","1、可用于测量患者的动静脉压等，\n2、非专机专用，可根据科室的监护仪品牌和数量配线","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[2,"一次性使用圈套器","01-非血管介入治疗类材料","02-消化介入材料","22-圈套器（息肉勒除器）","/","1、与内窥镜和电外科设备配合使用，适用于内窥镜息肉切除术\n2、需包含以下尺寸：\n套圈直径：24~36mm\n长度：2300、2400mm","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[3,"泌尿导丝","01-非血管介入治疗类材料","03-泌尿介入材料","05-泌尿介入导丝","/","1、在诊断或介入手术中辅助放置泌尿系统器械\n2、需包含以下尺寸：规格0.028、0.032、0.035；长度150cm。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[4,"一次性内镜用注射针","01-非血管介入治疗类材料","02-消化介入材料","38-消化介入注射针","/","1、与内窥镜配套使用,适用于消化道内的既定部位的注射，如注射硬化剂、血管收缩剂或者生理盐水等。\n2、需包含以下尺寸：\n外管直径：2.3mm；工作长度：1800~2400mm；针头：23G/25G；\n针头长度：4mm；注射针类型：A型。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[5,"器官保存液","06-人工器官、组织及配套材料","06-其他人工器官、组织及配套材料","01-其他人工器官、组织及配套材料","/","1、用于在摘除供体的器官时对肾脏、肝脏和胰腺器官进行冲洗和冷藏，以便为器官的保存、运输和最终移植到受体体内做准备。\n2、PH为7.0～7.5 ，渗透压250～380mosmol/kg 。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[6,"悬吊固定系统","03-骨科材料","06-固定板","01-可调式固定板","/","1、悬吊固定系统呈纽扣形状，其直径包含但不限于4mm-12mm，使之能够在人体各微小关节做弹性固定，需要有较低的体积轮廓效应。\n2、可以适配目前已有的过线系统，在2mm钻孔骨隧道下即可完成手术。\n3、钻孔小，不要引起局部钻孔所致骨折，不要有占位效应，操作方便，微创，融通其他器械。申请的纽扣悬吊系统需要拆除方便。\n4、其材质不会引起过敏反应，有生物力学实验验证其安全性和有效性。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[7,"一次性使用术后引流管套件","/","/","/","/","1、适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。\n2、包含引流管路、导管固定接头、引流球/袋、穿刺针、引导针、引流袋、连接件等；\n3、具有负压装置，需要时，可提供安全范围内的负压（0至-15kp）。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[8,"血小板聚集功能检测试剂盒（AA）","/","/","/","/","1、能检测血小板聚集功能\n2、性能指标满足日常检测需求（建议：瓶间差≤10%；重复性≤10%；批间差≤10%）\n3、适用于普利生LBY-NJ4A全自动血小板聚集仪","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}