{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","申请/使用科室","DocID","耗材名称","医保一级分类","医保二级分类","医保三级分类","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"大学城医院心脏大血管外科（范小平）、二沙岛医院心血管科（陈秋雄）","493032、458220、458237、458244、458246、","经导管人工主动脉瓣膜置换系统","02-血管介入治疗类材料","03-结构心脏病用材料","/","性能需求：\n1、用于替换病变主动脉瓣膜；\n2、经股动脉入路，通过输送导管系统送达主动脉瓣环\n3、通过X线透视定位释放\n4、通过经食道超声确定瓣膜功能状态。\n产品需求：\n1、自膨式瓣膜\n2、异种心包材质，远期无需抗凝\n3、瓣膜支架采用合金材质，位置不合适时可回收重新定位\n4、较强径向支撑力应对重度钙化，有效防止飞瓣和瓣周漏发生\n5、输送系统和瓣模支架上设计有Mark，帮助定位\n6、生物瓣和原生瓣对合缘对齐技术，避免遮挡冠状动脉\n7、支持未来实施“瓣中瓣”","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[2,"大学城医院心脏大血管外科（范小平）、二沙岛医院心血管科（陈秋雄）","496805、458282","经导管二尖瓣夹及可操控导引导管","02-血管介入治疗类材料","03-结构心脏病用材料","/","性能需求：\n1、用于非体外循环二尖瓣成形\n2、通过导引导管和可操控装置将夹子至左心室\n3、在经食道超声导引下释放夹子\n产品需求：\n1、二尖瓣夹和输送导管\n2、可操控导引导管（扩张器）","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[3,"大学城医院心脏大血管外科（范小平）",496807,"胸主动脉支架系统","02-血管介入治疗类材料","06-外周血管介入","05-胸主动脉支架","性能需求：\n1、由预装覆膜支架和输送器组成\n2、用于胸主动脉瘤腔内修复\n产品需求：\n1、分体式设计，近端覆膜，远端裸架\n2、覆膜长度不低于250mm\n3、裸支架长度不低于200mm\n4、锥度设计适应各型主动脉解剖形态","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[4,"大学城医院心脏大血管外科（范小平）",491629,"人工血管","06-人工器官、组织及配套材料","02-血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料","02-人工血管","性能需求：\n1、聚酯编织制成\n2、大血管替代产品\n3、具有可拉伸的褶皱结构\n产品需求：\n1、PET材料编织\n2、适当的孔隙利于组织长入\n3、牛胶原和甘油涂层","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[5,"大学城医院心脏大血管外科（范小平）",496806,"可调弯导管","02-血管介入治疗类材料","06-外周血管介入","/","性能需求：\n1、介入手术中用于建立通道的导管\n2、导管可根据需要调弯，适合主动脉各种角度的分支的超选进行准确定位。\n3、一次使用适应各种角度，避免反复更换导管，缩短手术时长。\n产品需求：\n1、0~180°可调弯\n2、可通过0.038”导丝\n3、超选和造影二合一\n4、很短距离的弯曲长度长度下，仍能完成调弯至180°，调弯且不驼背，材质柔顺，避免血管损伤。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[6,"大院创伤足踝科（谢杰伟）",495417,"距下关节制动器","03-骨科材料","12-螺钉","02-普通锁定螺钉","性能需求：\n1、该耗材主要用于：儿童及青少年柔软性平足症的距下关节制动手术。\n2、该耗材功能：能抬高足弓及矫正后足外翻畸形。\n耗材需求：\n1、假体型号齐全，能够满足常见不同畸形程度的儿童及青少年平足症患者。\n3、操作工具齐全，能满足该手术操作过程需求。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[7,"大德路总院麻醉科",463444,"一次性使用气管插管","14-基础卫生材料","25-气管插管及附件","01-气管插管","性能需求：\n1、适用于全身麻醉手术及抢救病人时建立人工气道。\n2、内置螺旋钢丝,防止打折,使用更安全。\n3、使用医用PVC材质,环氧乙烷灭菌,为一次性使用产品,卫生,安全。\n4、具有一体化给药装置,能够在拔管前给予局麻药,减少病人的拔管应激反应,避免剧烈吃咳和造成血流动力学的紊乱等并发症\n5、具有一体化吸痰装置,避免吸引气道分泌物时,拔除气体输入管路;且能够进行声门下分泌物吸引,减少呼吸机相关性肺炎并发症。\n耗材需求：\n1、型号:增强型/加强型\n2、规格:包含但不限于3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5\n3、产品使用时,不需要另外配备专用设备\n4、产品接口为国际标准接口,属于通用型","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[8,"透析科（900万）","院内产品遴选","血液透析器","10-血液净化材料","08-血液透析材料","01-血液透析器","1、适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液透析滤过治疗。\n2、可适用于不同品牌的透析机和血透管路。\n3、有多种微球蛋白清除率和多种通量可选。\n4、型号规格齐全。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[9,"透析科（200万）","院内产品遴选","血液净化装置的体外循环管路","10-血液净化材料","08-血液透析材料","02-血液透析用血路管","1、与血液透析器连接，临床血液净化时作为血液管道使用。\n2、可适用于不同品牌的透析机和透析器。\n3、规格型号齐全。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名"]
[]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}