{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,3],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"一次性使用无菌定位手术工具包","性能需求：\n1、需要与骨科手术机器人导航定位系统能够匹配并配合使用，在脊柱外科开放或经皮手术中用于手术器械或植入物的定位。不与椎间隙直接接触。\n2、需要与骨科手术导航定位系统配合使用，能在创伤开放或经皮手术中用于手术器械或植入物的定位。\n产品需求：\n1、不锈钢材料具有良好的耐腐蚀性能。\n2、手术包各部件无锋棱、毛刺、凹陷等缺陷，标记清晰。\n3、产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌。\n4、经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。\n5、跟踪器搭配院内设备骨科手术导航定位系统TiRobot使用，具有良好的跟踪定位性能。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名"]
[2,"腔静脉滤器","1、预期用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞;\n2、具有自平衡系统，释放后不容易发生倾斜;\n3、短期内可回收，容易抓捕，回收效率高;\n4、滤器材质具有电磁兼容性，可以在3.0T和1.5T的MRI安全扫描:\n5、滤器头端的回收挂钩尺寸较大，与回收抓捕器适配度高，容易抓捕。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名"]
[3,"颅内支架系统","性能要求：\n1、支架为脑动脉瘤辅助栓塞支架。2、打开及回收简便\n产品要求：\n1、最好能兼容0.021in微导管\n2、需要有相对较高的金属覆盖率，动脉瘤不容易复发\n3、可回收在释放。通体可视，方便术中观察。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名"]
[4,"一次性使用输尿管内窥镜导管","1、一次性使用的电子软镜\n2、清晰度高\n3、可置入光纤、套石蓝\n4、可配合末端可弯曲输尿管鞘使用","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名"]
[5,"氟化钠护齿剂","1、含氟化钠\n2、用于预防龋齿\n3、高粘度，可以粘接牙齿表面，遇唾液固化\n4、使用简单，安全，不要求牙科设备","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名"]
[6,"葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液","性能需求：\n1、适用范围:主要用于皮肤消毒（可用于肌肉、静脉及一般皮肤穿刺前消毒，采血部位的消毒; 静脉置管部位消毒;手术部位皮肤消毒）\n产品需求：\n1、无菌溶液\n2、主要有效成分需包含葡萄糖酸氯己定、乙醇。\n3、包装避光\n4、翻盖设置。","一、具备消毒产品相关证件"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}