{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"输尿管导丝","可以引导输尿管镜进镜及留置输尿管支架管，前端部分应柔软，不宜引起假道、穿孔，最好具有亲水性或亲水涂层。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[2,"输尿管支架管（双J管）","具有引流、输尿管狭窄扩张等功能，具有粗、细不同规格（包含4 - 7 Fr），材质与人体组织具有相容性，可留置体内时间不短于6个月。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[3,"输尿管通道鞘","适用于建立输尿管软镜通道，可置入输尿管软镜，内径应包含10-12Fr，具有亲水性，鞘体不易弯曲，可满足目前常见可重复使用输尿管软镜工作通道的需求。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[4,"套石篮","输尿管软镜碎石时，可用于抓取碎石，材质柔软，与软镜协同性好，不易损坏，操作便利。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[5,"结石封堵器","用于输尿管镜碎石时封堵结石，防止结石逃逸，张开时与输尿管腔能充分贴合，应具有良好的张开及回收功能。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[6,"前列腺穿刺活检枪","用于前列腺穿刺活检术。性能需求：精准取样，可获取完整组织条；快速击发：减少组织挤压损伤；安全闭锁：击发后针芯自动锁定，防止二次穿刺误操作；型号包含18G，长度包含16-25cm。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[7,"经皮肾穿刺套件","用于经皮肾镜手术时工作通道的建立，筋膜扩张器应具有亲水性，一套扩张器应该包含多个尺寸，如8F-18F，需带有穿刺针和穿刺导丝。最好同系列还有 20-24F单独包装的 pcn 通道鞘，可用于二期 pcn 或一期 pcn。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[8,"尿动力管（尿动力学检查测压管）","包含尿动力检查时的连接管及测压管，可连接常用压力传感器，测压管容易置入体内，管腔不易变形。可以兼容目前常见品牌的尿动力检查仪器。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}