{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[8,0,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"经皮鞘穿刺组","1、配合漂浮导管使用，引导放置，让漂浮导管放置操作更简便安全。\n2、有保护套，可以防止漂浮导管脱落和被污染，避免患者的感染。此外，护套也能保证使科室人员随时对导管进行操作而不会有感染风险。\n3、有止血阀设计，避免漂浮导管置管时溢血，也能防止管身在插入漂浮导管时发生扭结，还能确保鞘管有更佳的稳定性， 即使是病人移动也不会受到影响。\n耗材需求：\n1、经皮鞘穿刺组需要适配院内管径导管使用，院内使用的漂浮导管管径为 7.5F 和 8F\n2、需具备保护套，防止漂浮导管外露管路受感染\n3、需具有止血阀设计，可防止血液回流(血液污染) 和减少空气栓塞。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[2,"造口袋","1、底盘可裁剪，贴合人体体型，防止卷边翘边，预防渗漏\n2、底盘的弹性和柔韧性可满足特殊造口的护理需求\n3、凸面造口,凸面深度＞5mm，可解决内陷、深皱褶、脂肪折叠、高度不佳、平齐、回缩等造口的问题\n4、排放口需易清洁，可有效保护患者隐私","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[3,"雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统","1.适用于椎动脉颅外段狭窄适应症的椎动脉狭窄药物洗脱球扩支架\n2.支架型号（直径和长度）齐全，能覆盖绝大多数患者病变血管治疗需求，通过性，贴壁性，顺应性和径向支撑性均较好；\n3.药物支架术后双抗血小板时间尽量短，双抗控制在半年之内，减少患者出血风险；\n4.药物支架使用的涂层技术，生物相容性好\n5.符合椎动脉起始部狭窄血管内介入治疗中国专家共识(2024版)的推荐优选药物洗脱椎动脉支架治疗","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[4,"球囊导引导管","性能需求:\n1、近端血流控制:球囊充盈后能完全、可靠地阻断目标血管（如颈内动脉）的正向血流，有效减少血栓逃逸、降低远端栓塞风险\n2、近端支撑力:导管近端（位于主动脉弓/颈总动脉）需提供强大、稳定的支撑平台，确保后续中间导管、取栓支架/抽吸导管等器械能顺利通过迂曲血管到达远端病变，防止系统“踢管”或失效\n3、优异的输送性和通过性:导管需具备跟踪性、推送性和柔顺性，能安全、顺利地通过迂曲的主动脉弓和颈动脉血管路径到达目标位置，确保导管能到达理想位置以发挥血流控制和支撑作用\n4、良好的内腔兼容性:足够大的内腔直径和光滑的内涂层，允许各种规格的中间导管、抽吸导管、微导管、微导丝等器械顺利通过，并支持高效的抽吸操作\n产品需求：\n1、球囊导引导管可兼容8F短鞘，同时内径足够大，可以兼容所有6F中间导管或抽吸导管；\n2、球囊导引导管长度有95cm\\100cm等长度，可满足各种身高患者。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[5,"血栓抽吸导管","1、适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入外周和神经血管系统中所选的血管。\n2、用于患有颅内大血管闭塞性疾病（颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉）继发的急性缺血性卒中患者在症状发作8小时内的血运重建。\n3、在高抽吸压力下保持管腔稳定。\n4、内径大于1.7mm,   导管鞘长度大于100cm\n5、柔软钝性头端设计，远端有亲水涂层。","一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名\n二、具备医疗器械注册证\n三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}